ANTARES 4

RECAPITULATIF des Pompages In Situ

PRELEVEMENTS POUR LES TRACEURS DE PRODUCTION EXPORTEE (Th, Ba, Nd), LES LIPIDES,  LES RADIONUCLEIDES DISSOUS ET LES INCUBATIONS DE PARTICULES FILTREES (BIODEGRADATION), LE Fer et l’Al PARTICULAIRES.

Concernés : C. Jeandel , L. Coppola, S. Mulsow, R. Sempéré, C. Panagiotopulos, L. Striby, I. Obernosterer, J. Laureillard, S. Blain

Parc de PIS : Quatre PIS INSU bi-postes, deux PIS IAEA mono-poste.

### STATION ESSAI

Testé faisabilité, deux PIS INSU (#2 et 1), deux PIS IAEA : 10 mn à 200 m.

RAS, 100% OK.

### STATION 3

OPA 		COORDONNEES 	DATE		Heure DEBUT

OPA2		46° S - 63°03E		18/01/99	03h00

OPA10		46° S - 63°03E		18/01/99	8h20

OPA 36		46°03 S - 62°46E		19/01/99	14h00

OPA 54		45°59 S - 62°47E		20/01/99	10h00

OPA 72		45°44 S - 62°59E		21/01/99	07h30

SONDE MOYENNE : 4600 m

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

18/01/99	2		#1, 30m		1:30			#1A=1.333,5	Nitex, 6m		 Incubation

#1B=1.654

18/01/99	2		#3, 30m		 1:30			#3A=510,5	Nitex, 6m		 Incubation

#3B=797

18/01/99	2		#4, 30m		 1:30			#4A=1.602	Nitex, 6m		Incubation													#4B=1.573,5

18/01/99	2		#2, 200m	 0			0		Nitex, 6m		Incubation	Moteur déconnecté

18/01/99	2		IAEA26, 200m	1:30			1376 		Nitex, 6m		Incubation

18/01/99	2		IAEA27, 200m	 1:30			354		Nitex, 6m		Incubation

18/01/99	10		#3, 8m		 1:30			#3A= 185.5	Nitex 10m, cartMNO2	Thgamma.

#3B=1.145,5	Nitex 10m

18/01/99	10		#4, 15m		 1:30			#4A= 581	Nitex 10m, cartCs	 radionuc.

#4B=2.219,5	Nitex 10m

18/01/99	10		#1, 50m		1:30			#1A= 845.5	Nitex 10m, cartMNO2, Thgamma.

#1B=2.048	Nitex 10m, cartMNO2, Thgamma

18/01/99	10		IAEA27,100m 	1 :30			213		Prefilter, cartMnO2,Cs	Radionuc

18/01/99	10		#2, 200m	0			#2A= 0		Nitex 10m, cartMNO2, Thgamma.	Moteur .

#2B=82,8	Nitex 10m				déconnecté

18/01/99	10		IAEA26,500m	1 :30			733		Prefilter, cartMnO2,Cs	Radionuc

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

19/01/99	36		#4, 100m	1:30			#4A= 941	Nitex 6m, cartMNO2	Th part. et gamma.

#4B=2.020.5	Nitex 6m, cartMNO2	Th part. et gamma

19/01/99	36		IAEA27, 200m	 0			0		Nitex 6m, cartMNO2 	Th gamma.		Corps PIS

a glissé

19/01/99	36		IAEA26, 500m	 1 :30			770		Nitex 6m, cartMNO2,.	Th gamma

19/01/99	36		#3, 1000 m	1:30			#3A= 216	Nitex 6m, cartMNO2	Th part. et gamma.

#3B=1058.4	Nitex 6m, cartMNO2	Th part. et gamma

19/01/99	36		#1, 1500m	 1:30			#1A= 108	Nitex 6m, cart Cs	Th part. et radionuc.

#1B= 185.5	Nitex 6m		Th part.

19/01/99	36		#2, 2500m	 1:30 ?			#2A=273	Nitex 6m, cart ?	Th part. et al.		DOUTES

#2B=16		Nitex 6m, cart Cs	Th part. 			(forte diff.  vol filtres)

20/01/99	54		#3, 200m	0			#3A=26		Nitex 6m		Incubation		Moteur

#3B=31		Nitex 6m		Incubation		déconnecté

Mauvais temps

Perdu une machoire de support

20/01/99	54		IAEA26, 210m	1:30 			1235		Nitex 6m, cartMn02	 Th gamma

20/01/99	54		#4, 200m	1 :30			#4A=620	Nitex 6m, cartMn02	Incub,Thgamma

#4B=2001	Nitex 6m		Incubation

NB : déployé que 3 PIS à cette palanquée : carte de la INSU#2 défectueuse, moteur de la INSU#1 déconnecté et IAEA27 en reconstruction.

A la suite de cette palanquée, refait aussi le contact batterie-moteur de la INSU# 3.

Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

21/01/99	72		#4, 200m	1h42			#4A=1214	Nitex 6m,cartMn02	Incubation, Th gamma

#4B=2037	Nitex 6m		Incubation

21/01/99	72		#3, 200m	 2h			#3A=333	Nitex 6m, cartMn02	Incubation, Th gamma

#3B=2500	Nitex 6m 		Incubation

21/01/99	72		#1, 200m	2h			#1A=686	Nitex 6m		Incubation

#1B=3136	Nitex 6m		Incubation

21/01/99	72		IAEA26, 200m	 2h 			620		Nitex 6m, cartCs	 radionucleides

21/01/99	72		IAEA27, 200m	 2h			1420		Nitex 6m,cartMnO2			Perdu le haut du sup. de filtre

NB : la carte de la INSU#2 est toujours en réparation

En fin de station 3, le bilan des nombres de cycles de pompages est

PIS INSU #1	4 cycles

PIS INSU #2	peut etre 1 cycle ?

PIS INSU #3	 4 cycles

PIS INSU #4	5 cycles

PIS IAEA 26	5 cycles

PIS IAEA 27	3 cycles

Travaux effectués sur les PIS entre station 3 et 7

-      carte de la INSU#2 changée

- réparé IAEA 27 (refait système de vissage du corps de PIS)

- rincé toutes les PIS à l’eau douce

- raccourci les tiges filetées du système de fixation des supports.

- vérifié toutes les vis (petites et moyennes) des supports

- préparé des élastiques pour éviter la perte des mâchoires de supports en raison des vibrations.

- Refait les méplats des tiges de support des PIS (trop émoussées, inhibaient la fixation)

- Fait fabriqué deux noix pour tige pour mettre en service les supports de PIS du bord (2 jaunes trouvés en cale océano)

- Changé le bloc moteur de INSU#4 : quand on a voulu vérifier le contact batterie-moteur, les charbons sont venus !

- nettoyé les supports 1,3 et 4 au solvant, puis a l’acide, puis a l’eau de javel. Puis tous les supports a l’eau MQ (abondament) et remis des grilles de 60 mm sur chaque PIS INSU en prevision de la station 7.

### STATION 7

OPA 		COORDONNEES 	DATE		Heure DEBUT

OPA150		44°12 S - 63°23E		06/02/99	15h30

OPA172		44°04 S - 63°46E		07/02/99	14h00

OPA 192	44°01 S - 63°46E		08/02/99	10h00

OPA 199	44°00 S - 64°14E		08/02/99	17h30

OPA 215	44°04 S - 64°22E		09/02/99	4h30

OPA 231	44°02 S - 64°22E		09/02/99	19h00

SONDE MOYENNE : 4600 m

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

O6/02/99	150		#1, 30m		2h			#1A=1106	Nitex, 6m		 Incubation

Tangons					#1B=2083

06/02/99	150		#3, 30m		 2h			#3A=833	Nitex, 6m		 Incubation

Tangons					#3B=1033

06/02/99	150		#4, 30m		 2h			#4A=1746	Nitex, 6m		Incubation								Tangons					#4B=1901

06/02/99	150		#2, 30m		2h			#2A=2459	Nitex, 6m, cartMnO2	Incubation, Th gamma

Tangons					#2B=908

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

7/02/99		172		IAEA26, 200m	 1:42			905		Nitex 6m, cartMNO2,.	Th part et gamma

7/02/99		172		#1, 200m	1:42			#1A= 0		Nitex 6m		Th part.			Volucompteur

#1B=2566	Nitex 6m		Th part. 			1A bloque : filtre, mais

pas de valeur .

7/02/99		172		IAEA27, 500m	 1 :42			471		cartMNO2 		Th gamma.

7/02/99		172		#2, 1000 m	1:42			#2A= 0		Nitex 6m, cart Cs	Th part. et radionuc	Debranchement

#2B= 0		Nitex 6m, cart Cs	Th part.et radionuc	du fil noir carte/moteur

7/02/99		172		#4, 1500m	 1:42			#4A= 384	Nitex 6m, cart Cs	Th part. et radionuc	Machoire sup de

#4B= 2430	Nitex 6m, cart Cs	Th part et radionuc	de fixation cable HS.

7/02/99		172		#3, 2400m	 1:42			#3A=112	Nitex 6m, cart Cs	Th part. et al.

#3B=1133	Nitex 6m, cart Cs	Th part. et al.

8/02/99		192		#3, 220m	1h36			#3A=651	Nitex 6m		Incubation

#3B=852	Nitex 6m		Incubation

8/02/99		192		#2, 210m	 1h36			#2A=2322	Nitex 6m, cartMn02	Incubation, Th gamma

#2B=809	Nitex 6m ,MnO2	Incubation

8/02/99		192		#1, 200m	1h36			#1A=1532	Nitex 6m		Incubation

#1B=1916	Nitex 6m		Incubation

8/02/99		192		IAEA26, 190m	 1h36 			804		Nitex 6m, cartMn02	Th gamma

8/02/99		192		IAEA27, 180m	 1h36			516		cartMnO2		Th gamma

NB : La machoire de la #4 est toujours en réparation.

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

08/02/99	199		#3, 30m		 1h30			#3A=108	GFF, 0.7 m		 Incubation

Tangons					#3B=115	GFF, 0.7 m

08/02/99	199		#2, 30m		 1h30			#2A=807	Nitex, 6m		Profil Thpart.		La #2 a pompé					Tangons					#2B=2119							avec la batterie #1

08/02/99	199		IAEA 27	2h			373		Pref., MnO2		Profil Thgamma

Tangons

NB : Changé la carte de la #2 qui ne démarrait plus entre cette OPA et la suivante.

9/02/99		215		IAEA26, 100m	 1 :42			873		Pref., cartMNO2,.		Th gamma

9/02/99		215		#2, 100 m	1:42			#2A=1010	Nitex 6m, MnO2	Th part. et gamma

#2B= 2462	Nitex 6m, Mn02

9/02/99		215		#1, 200m	1:42			#1A= 1168	GFF, 0.6 m		Th part. et al.

#1B=227	Nucl 0.6 m		Th part. et al.

9/02/99		215		IAEA27, 490m	 1 :42			354		Pref ; cartMnO2 		Th gamma.

9/02/99		215		#4, 500m	 1:42			#4A= 811	Nitex 6m, cartMnO2	Th part. et gamma.

#4B= 2221	Nitex 6m, cartMnO2	Th part. et gamma

9/02/99		215		#3, 1000m	 1:42			#3A=511	Nitex 6m		Th part.

#3B=683	Nitex 6m		Th part.

Date		OPA		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

9/02/99		231		IAEA26, 30m	2h 			723		Pref, cartMn02		Th gamma

9/02/99		231		#2, 185m	 2h			#2A=2322	Nitex 6m, cartMn02	Incubation, Th gamma

#2B=809	Nitex 6m, cartMn02 	Incubation, Th gamma

9/02/99		231		#1, 200m	2h			#1A=1878	Nitex 6m		Incubation

#1B=2378	Nitex 6m		Incubation

9/02/99		231		#4, 205m	2h			#4A=2099	Nitex 6m		Incubation

#4B=1996	Nitex 6m		Incubation

9/02/99		231		#3, 215m	2h			#3A=672	Nitex 6m		Incubation

#3B=884	Nitex 6m		Incubation

### STATION 8

OPA 		COORDONNEES 	DATE		Heure DEBUT

256		43°06S-62°29E		12/02/99	13h30

280		43°07S-62°4E		13/02/99	14h00

299					14/02/99	10h00

307					14/02/99	17h30

322					15/02/99	04h30

335					15/02/99	18h20

SONDE MOYENNE : 5100 m

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

12/02/99	256		IAEA27, 45 m	 1:48			466		Nitex, MnO2		Th partic. et gamma

12/02/99	256		#3, 55 m		 1:48			#3A=3		Nitex, 10m		 Th partic. 		Déconnecté

#3B=8		Nitex, 10m

12/02/99	256		#2, 100m	1:48			#2A=2458	Nitex, 10m		 Th partic. et gamma

#2B=773	Nitex, 6m,Mn02

12/02/99	256		#1, 200m	1:48			#1A=25		Nitex, 60m		Th partic. 		Pb de carte										#1B=50		Nitex,100m

12/02/99	256		IAEA26, 490m	1:48			1058 		Nitex, 6m		Th part. et gamma

12/02/99	256		#4, 500m	1 :48			#4A=1220	Nitex, 6m,MnO2	Th part. et gamma												#4B=1790	Nitex,100m

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

13/02/99	280		IAEA27, 50 m	 1:48			503		Nitex, MnO2		Th partic. et gamma

13/02/99	280		#3, 200 m	 1:48			#3A=0		Nitex, 6m		 Th partic. 		Pris l’eau : morte

#3B=0		Nitex, 6m

13/02/99	280		#1, 500m	1:48			#1A=28		Nitex, 60m		Th partic. 		Mot. Déconnecté*

#1B=93		Nitex,100m					Plastique décollé.

Mot. s’avère serré.

13/02/99			IAEA26, 1000m	1:48			434		Nitex, 6m,Cs		Th part. et radionuc

13/02/99			#2, 1500m	1:48			#2A=2867	Nitex, 60m		 Th partic. Et radionuc

#2B=598	Nitex, 6m,Cs

12/02/99			#4, 2400m*	1 :48			#4A=861	Nitex, 6m,Cs		Th part. et radionuc												#4B=2562	Nitex,60m

- Les batteries 4 et 1 ont été croisées avant la mise à l’eau. Par conséquent, la #4 n’avait plus qu’un temps d’attente de 18 minutes. Elle s’est donc mise à pomper en cours de descente : pendant 35 minutes, elle a pompé entre env. 1000 et 2400 m.

- La déconnection du moteur de la 1 a du se faire en tout début de pompage, quand l’ampérage était maxi. Cela expliquerait pourquoi le moteur s’est serré.

- Le câble de connection de la 2 s’est un peu coupé lorsqu’on a vissé la batterie (entouré de scotch)

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre, Porosité		 Objectif		Remarques

14/02/99	299		#2, 150m	1h			#2A=94		Nucl., 0.6 m		 Fe et Al partic.

#2B=1404	Nucl., 0.6 m

14/02/99	299		#4, 300m	 1h			#4A=207	Nucl., 0.6 m		Fe et Al part.													#4B=191	Nucl., 0.6 m

14/02/99	307		#2, 40m		 0h42			#2A=30		Nucl., 0.6 m		Fe et Al part.

Tangons					#2B=992	Nucl., 0.6 m

14/02/99	307		#4, 40m		 0h30			#4A=177	GFF, O.7  m		POC

Tangons					#4B=118	GFF, 0.7 m

14/02/99	307		#2, 10m		 0h18			#2A=103	GFF, O.7  m		POC

Tangons					#2B=98		GFF, O.7  m

14/02/99	307		#4, 50m		 0h18			#4A=125	GFF, O.7  m		POC

Tangons					#4B=89		GFF, 0.7 m

### Date 		OPA#		PIS#, Prof.	Durée Pomp.		Vol . F.(l)	Filtre , Porosité		 Objectif		Remarques

15/02/99	322		#4, 50		2 :00			#4A=853	MnO2			Th gamma													#4B=2689

15/02/99	322		IAEA26, 100 m	 2 :00			1197		 MnO2			Th gamma

15/02/99	322		IAEA27, 200m	2 :00			471		MnO2			Th  gamma

15/02/99	322		#2, 200m	2 :00			#2A=3091	Nitex, 60m		 Th partic. et gamma

#2B=1140	Nitex, 6m,Mn02

15/02/99	335		IAEA27, 30m	0 :42			87		Nucl.,  0.6 m		Fe et Al part .

15/02/99	335		#2, 75m		 0 :42			#2A=63		Nucl., 0.6 m		Fe et Al part.

#2B=63		Nucl., 0.6 m

15/02/99	335		#4, 500m	0 :30			#4A=515	Nucl., 0.6 m		Fe et Al part.		Oubli soie

#4B=508	Nucl., 0.6 m					Filtres dechirés

15/02/99	335		#4, 10m		 0 :18			#4A=298	GFF, 0.7  m		POC			Oubli GFF !

#4B=298	GFF, 0.7  m

15/02/99	335		#4, 50m		 0 :30			#2A=3		GFF, 0.7  m		POC			Mot. Déconnecté

#2B=3		GFF, 0.7 m					Oubli GFF !

Etat de santé des pompes INSU et IAEA en fin de mission

- IAEA 26 = OK

- IAEA 27 = a perdu le haut de son support de filtre

- INSU #1 = moteur serré, suite à un arrêt brutal en cours de pompage (probablement au debut) consécutif à un pb de carte (du moins c’est notre diagnostic !)

- INSU #2= pompe OK. La connection batterie/moteur est actuellement déconnecté mais ce n’est pas grave.

- INSU #3= a pris l’eau…

- INSU #4= pompe OK.

- Plus de batterie de rechange , plus de carte de rechange.

- Remarques pour améliorer l’usage des pompes ;

- les nouvelles batteries sont remarquables ; elles supportent 2 h de pompage avec grilles de 60 m ; elles supportent deux mises à l’eau consécutives avec des nuclépore ou GFF et des temps de pomapage de 45 mn.

- en revanche, leur manipulation est délicate et le fait d ‘avoir à les sortir du corps de pompe régulièrement induit une fragilité ( pour les cartes, pour les connexions et pour les batteries elle-même qui prennent l’humidité). Cette manipulation serait améliorée en modifiant les connexions batteries/moteur (plus solides, câbles plus souples) et en ajoutant une fiche sur la carte qui permette de brancher directement les câbles de la batterie sans avoir a visser (de nuit , avec du roulis et quand y fait pas chaud… !)

- les manipulations des supports de filtres sont délicates aussi. Est il possible d’homogénéiser les types vis qui maintiennent les machoires sur les supports ? Ces vis ont facilement tendance à partir, sous l’effet des vibrations du câble. Nous avons pallié à ce problème en entourant les 3 papillons de serrages avec des bracelets de caoutchoucs : TRES EFFICACE !

- - un point très positif : le sytème de fixation simplifié, avec la tige filetée qui maintient la bande PVC : c’est bien mieux que d’avoir à visser.. ;mais comme on est paresseux, on a quand même raccourci la tige filetée en question !

Dernier commentaire : sans Claudie Bournot-Marec, sa compétence, sa disponibilité et son fer à souder…le bilan de pompage proposé ici serait bien plus médiocre.

Un grand merci.

A bord du Marion Dufresne

Le 23/02/99

Catherine Jeandel

Catherine Jeandel, 5 Fevrier 1999, rapport PIS