## Hoja1
|  |  | pression atmosphérique |  | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | p15 | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | p355 | p356 | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | O2 sensor non calibré p358 | vitesse du bateau | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | direction du vent p391 | p368 | vent vitesse bateau p1 | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | p384 | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385
DATHEUR | LAT | LONG | p1 | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2 | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE | DIRVE | PAR | VITVE | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere
|  |  | [mb] | [ppm] |  | [µatm] | [µatm] |  | [°C] |  |  | [ppm] | [ppm] |  |  | [mM/kg]not calibrated | [kn] | [°] | [°C] |  | [kn,28m] |  | [mE/m2/s] | [m/s,10m] | [µatm] | [µatm] | [mmol/m2/h]
DATHEUR | LAT | LONG | PATM | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2[mM/kg]not calibrated | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE[kn,28m] | DIRVE | PAR[mE/m2/s] | VITVE[m/s,10m] | pCO2air(1013mb) | D pCO2
2002-03-11 09:43 | -62.99 | -60.54 | 973.1 | 408.2 | 41.1 | 425.45 | 408.67 | 0.78 | 2.54 | 1.92 | 33.92 | 427.3 | 438.9 | 7.2 | 438.51 | 301.6 | 11.7 | 260 | -4.25 | 46.4 | 16.7 | 236 | 10 | 7.7505 | 369.399 | 56.051
2002-03-11 09:53 | -62.98 | -60.6 | 973.2 | 462.1 | 5.8 | 481.25 | 462.27 | 0.62 | 2.51 | 1.88 | 33.92 | 483.7 | 496.5 | 7.2 | 496.01 | 299.6 | 10 | 310 | -4.31 | 47.9 | 16.5 | 276 | 12.1 | 7.6577 | 369.4084 | 111.8416
2002-03-11 10:03 | -62.97 | -60.65 | 973.2 | 475.6 | 5.5 | 495.65 | 476.17 | 0.61 | 2.52 | 1.91 | 33.91 | 497.8 | 510.9 | 7.2 | 510.41 | 298.3 | 6.7 | 274 | -3.78 | 60.5 | 18 | 246 | 11.7 | 8.3538 | 369.4178 | 126.2322
2002-03-11 10:23 | -62.97 | -60.67 | 973.3 | 477.8 | 0.9 | 498.15 | 478.57 | 0.61 | 2.55 | 1.95 | 33.9 | 500.1 | 513.2 | 7.2 | 512.71 | 299.8 | 0.6 | 12 | -3.24 | 61.8 | 10.6 | 350 | 36.3 | 4.9195 | 369.4272 | 128.7228
2002-03-11 10:33 | -62.97 | -60.67 | 973.3 | 475.1 | 0.4 | 497.85 | 478.27 | 0.61 | 2.46 | 1.96 | 33.9 | 497.3 | 510.4 | 7.2 | 510.01 | 299.7 | 0.2 | 253 | -2.7 | 57.4 | 14.7 | 258 | 57.1 | 6.8223 | 369.4367 | 128.4133
2002-03-11 10:43 | -62.97 | -60.67 | 973.3 | 475.7 | 0.2 | 498.25 | 478.67 | 0.61 | 2.42 | 1.91 | 33.9 | 497.9 | 511 | 7.1 | 510.61 | 299.6 | 0.3 | 3 | -2.88 | 54.8 | 15.1 | 344 | 81 | 7.0079 | 369.4461 | 128.8039
2002-03-11 10:53 | -62.97 | -60.67 | 973.4 | 475.4 | 0.2 | 498.15 | 478.67 | 0.61 | 2.41 | 1.92 | 33.9 | 497.4 | 510.5 | 7.1 | 510.01 | 299.3 | 0.2 | 331 | -2.75 | 56 | 11.4 | 332 | 89.3 | 5.2907 | 369.4555 | 128.6945
2002-03-11 11:04 | -62.97 | -60.67 | 973.4 | 475.5 | 0.4 | 498.55 | 478.97 | 0.62 | 2.4 | 1.91 | 33.9 | 497.7 | 510.8 | 7.1 | 510.41 | 298.8 | 0.1 | 127 | -2.76 | 62 | 14.9 | 114 | 204.3 | 6.9151 | 369.4649 | 129.0851
2002-03-11 11:14 | -62.97 | -60.67 | 973.4 | 474.9 | 0 | 497.75 | 478.27 | 0.61 | 2.41 | 1.92 | 33.9 | 497 | 510 | 7.1 | 509.61 | 296.9 | 0 | 174 | -3.55 | 75 | 17.6 | 210 | 268 | 8.1682 | 369.4743 | 128.2757
2002-03-11 11:34 | -62.97 | -60.67 | 973.6 | 474.2 | 0.6 | 497.15 | 477.67 | 0.62 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 496.1 | 509.2 | 7.1 | 508.71 | 296.9 | 0.3 | 294 | -4.66 | 78.6 | 11.5 | 266 | 276.8 | 5.3372 | 369.4838 | 127.6662
2002-03-11 11:44 | -62.97 | -60.67 | 973.5 | 473.8 | 0.2 | 496.65 | 477.27 | 0.63 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 495.7 | 508.7 | 7.1 | 508.31 | 297 | 0.2 | 269 | -2.96 | 74.8 | 10.7 | 260 | 273.3 | 4.9659 | 369.4932 | 127.1568
2002-03-11 11:54 | -62.97 | -60.67 | 973.6 | 472.7 | 0.4 | 495.55 | 476.27 | 0.62 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 494.6 | 507.6 | 7.1 | 507.11 | 297.4 | 0.1 | 21 | -4.75 | 67 | 10.5 | 2 | 250.6 | 4.8731 | 369.5026 | 126.0474
2002-03-11 12:04 | -62.97 | -60.67 | 973.7 | 472.6 | 0.4 | 495.55 | 476.27 | 0.63 | 2.38 | 1.91 | 33.9 | 494.4 | 507.4 | 7.1 | 506.91 | 297 | 0.4 | 347 | -2.5 | 63.2 | 7.8 | 330 | 455.4 | 3.62 | 369.512 | 126.038
2002-03-11 12:15 | -62.97 | -60.67 | 973.7 | 472.1 | 0.4 | 495.05 | 475.77 | 0.64 | 2.38 | 1.91 | 33.9 | 493.9 | 506.8 | 7.1 | 506.41 | 298.3 | 0.1 | 2 | -2.41 | 64.4 | 5.9 | 343 | 257 | 2.7382 | 369.5214 | 125.5286
2002-03-11 12:25 | -62.97 | -60.67 | 973.7 | 472.4 | 0.2 | 495.55 | 476.27 | 0.63 | 2.39 | 1.93 | 33.9 | 494.2 | 507.1 | 7.1 | 506.61 | 298.3 | 0 | 69 | -2.99 | 61.2 | 7.1 | 111 | 302.6 | 3.2951 | 369.5309 | 126.0191
2002-03-11 13:11 | -62.97 | -60.67 | 973.6 | 472.3 | 0.2 | 494.75 | 475.47 | 0.65 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 494.2 | 507.2 | 7.1 | 506.31 | 298.4 | 0.1 | 79 | -1.85 | 52.7 | 6.5 | 50 | 450.9 | 3.0167 | 369.5403 | 125.2097
2002-03-11 13:21 | -62.97 | -60.67 | 973.8 | 472.6 | 0.2 | 494.85 | 475.67 | 0.65 | 2.38 | 1.9 | 33.88 | 494.4 | 507.3 | 7.1 | 506.41 | 298 | 0.3 | 32 | -5.11 | 56.7 | 14.7 | 27 | 276.8 | 6.8223 | 369.5497 | 125.3003
2002-03-11 13:32 | -62.97 | -60.67 | 973.9 | 472.7 | 0.3 | 495.05 | 475.87 | 0.65 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 494.5 | 507.5 | 7.1 | 506.61 | 298.1 | 0 | 346 | -2.73 | 61.3 | 18.5 | 314 | 319.1 | 8.5859 | 369.5591 | 125.4909
2002-03-11 13:42 | -62.97 | -60.67 | 973.9 | 474.1 | 0.6 | 496.75 | 477.57 | 0.65 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 495.8 | 508.9 | 7.1 | 508.41 | 298.9 | 0.3 | 270 | -3.79 | 61.3 | 18.6 | 285 | 301 | 8.6323 | 369.5686 | 127.1814
2002-03-11 13:52 | -62.97 | -60.67 | 974.1 | 474.3 | 0.2 | 496.75 | 477.67 | 0.65 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 496 | 509.1 | 7.1 | 508.41 | 298.9 | 0.4 | 104 | -4.11 | 59.7 | 17.1 | 74 | 235.7 | 7.9361 | 369.578 | 127.172
2002-03-11 14:02 | -62.97 | -60.67 | 974.3 | 475.2 | 0.3 | 497.45 | 478.37 | 0.65 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 496.8 | 509.9 | 7.1 | 509.01 | 298 | 0.4 | 26 | -4.49 | 62.3 | 10.5 | 44 | 145 | 4.8731 | 369.5874 | 127.8626
2002-03-11 14:22 | -62.97 | -60.67 | 974.3 | 476.1 | 0.4 | 498.25 | 479.17 | 0.66 | 2.4 | 1.92 | 33.9 | 497.7 | 510.9 | 7.1 | 509.91 | 298.4 | 0.2 | 141 | -5.2 | 70.3 | 12.6 | 128 | 264.3 | 5.8477 | 369.5968 | 128.6532
2002-03-11 14:32 | -62.97 | -60.67 | 974.3 | 476.9 | 0.5 | 499.05 | 479.87 | 0.66 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 498.5 | 511.7 | 7.1 | 510.71 | 296.1 | 0.5 | 341 | -3.77 | 64.6 | 9 | 339 | 342 | 4.1769 | 369.6062 | 129.4438
2002-03-11 14:43 | -62.97 | -60.67 | 974.4 | 478 | 0.3 | 500.35 | 481.17 | 0.66 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 499.7 | 512.9 | 7.1 | 512.01 | 293.2 | 0.1 | 185 | -3.34 | 64.2 | 7.4 | 229 | 421.1 | 3.4343 | 369.6157 | 130.7343
2002-03-11 14:53 | -62.97 | -60.67 | 974.4 | 477.8 | 0.5 | 500.15 | 481.07 | 0.67 | 2.39 | 1.91 | 33.9 | 499.5 | 512.7 | 7.1 | 511.81 | 292.8 | 0.2 | 185 | -2.59 | 55.8 | 10.8 | 141 | 550 | 5.0123 | 369.6251 | 130.5249
2002-03-11 15:03 | -62.97 | -60.67 | 974.4 | 477.3 | 0.7 | 499.75 | 480.67 | 0.67 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 499 | 512.3 | 7.1 | 511.41 | 292.9 | 0.2 | 354 | -2.3 | 48 | 15.2 | 343 | 445.6 | 7.0543 | 369.6345 | 130.1155
2002-03-11 15:13 | -62.97 | -60.67 | 974.4 | 478.3 | 0.3 | 500.65 | 481.57 | 0.68 | 2.38 | 1.9 | 33.9 | 500 | 513.3 | 7.1 | 512.41 | 292.9 | 0.2 | 317 | -2.69 | 46.7 | 13.7 | 319 | 469.3 | 6.3582 | 369.6439 | 131.0061
2002-03-11 15:33 | -62.97 | -60.67 | 974.5 | 479.5 | 0.3 | 500.35 | 481.27 | 0.68 | 2.49 | 1.94 | 33.9 | 501.3 | 514.6 | 7.2 | 513.71 | 292.1 | 0.3 | 120 | -2.49 | 45 | 14.8 | 134 | 598.7 | 6.8687 | 369.6533 | 130.6967
2002-03-11 15:43 | -62.97 | -60.67 | 974.4 | 480.4 | 0 | 501.25 | 482.07 | 0.68 | 2.49 | 1.94 | 33.87 | 502.2 | 515.6 | 7.2 | 514.61 | 291.2 | 1.1 | 201 | -1.9 | 45.2 | 11.9 | 170 | 952.2 | 5.5228 | 369.6628 | 131.5872
2002-03-11 15:53 | -62.97 | -60.67 | 974.4 | 479.4 | 2.5 | 500.55 | 481.37 | 0.67 | 2.48 | 1.94 | 33.9 | 501.2 | 514.6 | 7.2 | 513.71 | 291.6 | 4.3 | 36 | -4.45 | 47 | 9.3 | 154 | 931.5 | 4.3161 | 369.6722 | 130.8778
2002-03-11 16:03 | -62.98 | -60.62 | 974.3 | 471.4 | 5.8 | 491.55 | 472.77 | 0.64 | 2.43 | 1.87 | 33.92 | 492.8 | 506 | 7.2 | 505.01 | 288.5 | 10 | 126 | -2.55 | 45.5 | 13.7 | 255 | 863.7 | 6.3582 | 369.6816 | 121.8684
2002-03-11 16:14 | -62.99 | -60.57 | 974.3 | 439.3 | 26.8 | 458.25 | 440.77 | 0.72 | 2.46 | 1.88 | 33.92 | 459.4 | 471.9 | 7.2 | 471.31 | 289.5 | 10.7 | 105 | -2.07 | 44.5 | 12.6 | 246 | 883.6 | 5.8477 | 369.691 | 88.559