etalonnage basé sur la descente ( car pb d infaisabilité sur la montée) : calibration O2 sur desc

calibaration globale pour les 3 pomme

# Text boxes

Validation des données POMME

Etalonnage de la CTD

Méthode statistique

Constitution des fichiers bruts

Nécessité d’un référencement (validation)

Type de référencement

Fichiers rosette

Fichiers web

Etalonnage de la salinité et de la conductivité

Etalonnage de la sonde à oxygène

Comparaison entre pomme sonde

Regroupement des fichiers d’oxygène pour la calibration

Crossvalidation

Résultats

Contrôle graphique

Données web étudiées